

**Прайс ТСЗМ ОМ5 IP23 (МЕДЬ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Р, КВА | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ДхШхВ(мм) | Цена, руб., с НДС |
| 1 | ТСЗМ-1,6 Cu | 1,6 | 3x380/220 | 28 | 370х170х350 | 25 974 |
| 2 | ТСЗМ-2,5 Cu | 2,5 | 3x380/220 | 34 | 370х170х400 | 29 812 |
| 3 | ТСЗМ-4,0 Cu | 4 | 3x380/220 | 45 | 370х210х400 | 34 055 |
| 4 | ТСЗМ-5,0 CU | 5 | 3x380/220 | 52 | 475х285х490 | 42 597 |
| 5 | ТСЗМ-6,3 Cu | 6,3 | 3х380/220 | 59 | 475х285х490 | 47 908 |
| 6 | ТСЗМ-10,0 Cu | 10 | 3х380/220 | 80 | 475х285х490 | 79 538 |
| 7 | ТСЗМ-16,0 Cu | 16 | 3х380/220 | 115 | 545х435х560 | 94 314 |
| 8 | ТСЗМ-25,0 Cu | 25 | 3х380/220 | 170 | 545х445х650 | 110 646 |
| 9 | ТСЗМ-30,0 Cu | 30 | 3х380/220 | 200 | 545х465х650 | 132 423 |
| 10 | ТСЗМ-40,0 Cu | 40 | 3х380/220 | 240 | 545х475х700 | 154 846 |
| 11 | ТСЗМ-50,0 Cu | 50 | 3х380/220 | 280 | 630х530х830 | 199 191 |
| 12 | ТСЗМ-63,0 Cu | 63 | 3х380/220 | 340 | 630х530х830 | 215 883 |
| 13 | ТСЗМ-100,0 Cu | 100 | 3х380/220 | 480 | 778х700х839 | 311 875 |
| 14 | ТСЗМ-160,0 Cu | 160 | 3х380/220 |  |  | 523 505 |

**Прайс ТСЗМ ОМ5 IP23 (АЛЮМИНИЙ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Р, КВА | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ДхШхВ(мм) | Цена, руб., с НДС |
| 1 | ТСЗМ-1,6 Al | 1,6 | 3x380/220 |  |  | 21 934 |
| 2 | ТСЗМ-2,5 Al | 2,5 | 3x380/220 |  |  | 26 551 |
| 3 | ТСЗМ-4,0 Al | 4 | 3x380/220 |  |  | 32 900 |
| 4 | ТСЗМ-5,0 Al | 5 | 3x380/220 |  |  | 40 289 |
| 5 | ТСЗМ-6,3 Al | 6,3 | 3х380/220 |  |  | 39 250 |
| 6 | ТСЗМ-10,0 Al | 10 | 3х380/220 |  |  | 63 492 |
| 7 | ТСЗМ-16,0 Al | 16 | 3х380/220 |  |  | 70 418 |
| 8 | ТСЗМ-25,0 Al | 25 | 3х380/220 |  |  | 87 911 |
| 9 | ТСЗМ-30,0 Al | 30 | 3х380/220 |  |  | 99 039 |
| 10 | ТСЗМ-40,0 Al | 40 | 3х380/220 |  |  | 110 167 |
| 11 | ТСЗМ-50,0 Al | 50 | 3х380/220 |  |  | 150 228 |
| 12 | ТСЗМ-63,0 Al | 63 | 3х380/220 |  |  | 211 432 |
| 13 | ТСЗМ-100,0 Al | 100 | 3х380/220 |  |  | 315 588 |
| 14 | ТСЗМ-160,0 Al | 160 | 3х380/220 |  |  | 484 848 |