

**Прайс ТСЗИ МЕДЬ общий (16.09.2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка** | **Р, кВт** | **Сеть, В** | **Выходное напряжение,** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ(мм)** | **Цена, руб. с НДС** | **Цена, ОПТ, руб. с НДС** |
|
| 1 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 13 848 | 12 822 |
| 2 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 14 152 | 13 104 |
| 3 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 14 651 | 13 566 |
| 4 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 14 931 | 13 825 |
| 5 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 28 | 370х170х350 | 15 925 | 14 745 |
| 6 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 28 | 370х170х350 | 16 275 | 15 070 |
| 7 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 660 | 28 | 370х170х350 | 16 275 | 15 070 |
| 8 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 660 | 28 | 370х170х350 | 15 870 | 15 898 |
| 9 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 15 835 | 14 528 |
| 10 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 16 437 | 15 080 |
| 11 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 16 532 | 15 167 |
| 12 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 17 341 | 15 909 |
| 13 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 370х170х400 | 18 211 | 16 707 |
| 14 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 370х170х400 | 18 903 | 17 342 |
| 15 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 32 | 370х170х400 | 18 903 | 17 342 |
| 16 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 660 | 32 | 370х170х400 | 19 942 | 18 296 |
| 17 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 20 322 | 18 866 |
| 18 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 21 362 | 19 656 |
| 19 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 20 925 | 19 843 |
| 20 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 21 798 | 20 634 |
| 21 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 40 | 370х210х400 | 23 379 | 21 694 |
| 22 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 40 | 370х210х400 | 24 565 | 22 610 |
| 23 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 660 | 40 | 370х210х400 | 24 565 | 22 610 |
| 24 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 660 | 40 | 370х210х400 | 25 064 | 23 712 |
| 25 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 23 816 | 22 381 |
| 26 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 25 750 | 24 357 |
| 27 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 24 378 | 22 963 |
| 28 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 26 520 | 24 939 |
| 29 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 47 | 380х210х410 | 27 394 | 25 730 |
| 30 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 47 | 380х210х410 | 29 619 | 28 018 |
| 31 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 47 | 380х210х410 | 29 619 | 28 018 |
| 32 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 660 | 47 | 380х210х410 | 30 493 | 28 683 |
| 33 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 30 705 | 28 170 |
| 34 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 31 718 | 29 099 |
| 35 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 31 442 | 28 846 |
| 36 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 32 448 | 29 768 |
| 37 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 55 | 475х285х490 | 35 311 | 32 395 |
| 38 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 55 | 475х285х490 | 36 476 | 33 464 |
| 39 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 660 | 55 | 475х285х490 | 36 476 | 33 464 |
| 40 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 660 | 55 | 475х285х490 | 37 315 | 34 234 |
| 41 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 33 571 | 32 906 |
| 42 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 34 216 | 33 571 |
| 43 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 60 | 475х285х490 | 38 605 | 37 835 |
| 44 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 60 | 475х285х490 | 38 605 | 37 835 |
| 45 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 660 | 60 | 475х285х490 | 39 354 | 38 605 |
| 46 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 45 117 | 41 392 |
| 47 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 45 929 | 42 137 |
| 48 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 475х285х490 | 51 885 | 47 601 |
| 49 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 660 | 75 | 475х285х490 | 51 885 | 47 601 |
| 50 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 660 | 75 | 475х285х490 | 52 819 | 48 458 |
| 51 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 67 993 | 62 379 |
| 52 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 68 877 | 63 190 |
| 53 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 105 | 545х435х560 | 78 192 | 71 736 |
| 54 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 660 | 105 | 545х435х560 | 78 192 | 71 736 |
| 55 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 660 | 105 | 545х435х560 | 79 209 | 72 669 |
| 56 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 81 052 | 74 360 |
| 57 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 81 959 | 75 192 |
| 58 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 125 | 545х435х650 | 93 205 | 85 509 |
| 59 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 660 | 125 | 545х435х650 | 93 205 | 85 509 |
| 60 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 660 | 125 | 545х435х650 | 94 248 | 86 466 |
| 61 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36 | 145 | 545х445х650 | 107 233 | 98 379 |
| 62 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36 | 145 | 545х445х650 | 108 413 | 99 461 |
| 63 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 93 409 | 85 696 |
| 64 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 94 436 | 86 639 |
| 65 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 660 | 3х42 или 110,127,220,380 | 145 | 545х445х650 | 107 420 | 98 550 |
| 66 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 660 | 145 | 545х445х650 | 107 420 | 98 550 |
| 67 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 660 | 145 | 545х445х650 | 108 602 | 99 634 |
| 68 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 165 | 545х465х650 | 114 165 | 104 738 |
| 69 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х36 | 165 | 545х465х650 | 115 192 | 105 681 |
| 70 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 165 | 545х465х650 | 117 226 | 107 546 |
| 71 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х42 | 165 | 545х465х650 | 118 281 | 108 514 |
| 72 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 102 024 | 93 600 |
| 72 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 102 942 | 94 442 |
| 74 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 660 | 3х110,127,220,380 | 165 | 545х465х650 | 117 328 | 107 640 |
| 75 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 660 | 165 | 545х465х650 | 117 328 | 107 640 |
| 76 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 660 | 165 | 545х465х650 | 118 384 | 108 609 |
| 77 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 210 | 545х475х700 | 155 338 | 142 512 |
| 78 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х36 | 210 | 545х475х700 | 156 580 | 143 652 |
| 79 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 210 | 545х475х700 | 149 114 | 136 802 |
| 80 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х42 | 210 | 545х475х700 | 150 307 | 137 896 |
| 81 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 124 469 | 114 192 |
| 82 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 125 465 | 115 106 |
| 83 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 660 | 3х110,127,220,380 | 210 | 545х475х700 | 143 140 | 131 321 |
| 84 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 660 | 210 | 545х475х700 | 143 140 | 131 321 |
| 85 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 660 | 210 | 545х475х700 | 144 285 | 132 371 |
| 86 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 250 | 630х530х830 | 212 210 | 194 688 |
| 87 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х36 | 250 | 630х530х830 | 214 120 | 196 440 |
| 88 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 250 | 630х530х830 | 204 048 | 187 200 |
| 89 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х42 | 250 | 630х530х830 | 205 884 | 188 885 |
| 90 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 163 238 | 149 760 |
| 91 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 164 708 | 151 108 |
| 92 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 660 | 3х110,127,220,380 | 250 | 630х530х830 | 187 724 | 172 224 |
| 93 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 660 | 250 | 630х530х830 | 187 724 | 172 224 |
| 94 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 660 | 250 | 630х530х830 | 189 414 | 173 774 |
| 95 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х36,42 | 280 | 630х530х830 | 244 808 | 226 674 |
| 96 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х36,42 | 280 | 630х530х830 | 246 767 | 228 488 |
| 97 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 184 205 | 170 560 |
| 98 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 185 863 | 172 095 |
| 99 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 660 | 3х110,127,220,380 | 280 | 630х530х830 | 211 836 | 196 144 |
| 100 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 660 | 280 | 630х530х830 | 211 836 | 196 144 |
| 101 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 660 | 280 | 630х530х830 | 213 742 | 197 909 |
| 102 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 222 337 | 207 792 |
| 103 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 224 116 | 209 454 |
| 104 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 660 | 3х110,127,220,380 | 340 | 750х500х800 | 255 688 | 238 961 |
| 105 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 660 | 340 | 750х500х800 | 255 688 | 238 961 |
| 106 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 660 | 340 | 750х500х800 | 257 734 | 240 872 |
| 107 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 273 749 | 255 840 |
| 108 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 275 939 | 257 887 |
| 109 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 660 | 3х110,127,220,380 | 400 | 790х535х800 | 314 811 | 294 216 |
| 110 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 660 | 400 | 790х535х800 | 314 811 | 294 216 |
| 111 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 660 | 400 | 790х535х800 | 317 330 | 296 570 |
| 112 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 322 712 | 301 600 |
| 113 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 325 294 | 304 013 |
| 114 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 660 | 3х110,127,220,380 | 470 | 950х600х945 | 371 119 | 346 840 |
| 115 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 660 | 470 | 950х600х945 | 371 119 | 346 840 |
| 116 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 660 | 470 | 950х600х945 | 374 088 | 349 615 |
| 117 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 398 382 | 372 320 |
| 118 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 401 569 | 375 299 |
| 119 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 660 | 3х110,127,220,380 | 500 | 950х600х945 | 458 140 | 428 168 |
| 120 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 660 | 500 | 950х600х945 | 458 140 | 428 168 |
| 121 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 660 | 500 | 950х600х945 | 461 805 | 431 593 |
| 122 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 665 454 | 621 920 |
| 123 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 670 778 | 626 895 |
| 124 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 660 | 3х110,127,220,380 | 800 | 955х750х1210 | 765 273 | 715 208 |
| 125 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 660 | 800 | 955х750х1210 | 765 273 | 715 208 |
| 126 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 660 | 800 | 955х750х1210 | 771 395 | 720 930 |