

**Прайс ТСЗИ Алюминий общий (26.01.2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка** | **Р, кВт** | **Сеть, В** | **Выходное напряжение,** | **Вес, кг** | **Габариты ДхШхВ(мм)** | **Цена, руб. с НДС** | **Цена, ОПТ, руб. с НДС** |
|
| 1 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 435х270х355 | **7 228** | **6 693** |
| 2 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 435х270х355 | **7 387** | **6 840** |
| 3 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 435х270х355 | **7 647** | **7 081** |
| 4 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 435х270х355 | **7 793** | **7 216** |
| 5 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 32 | 435х270х355 | **8 312** | **7 697** |
| 6 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 32 | 435х270х355 | **8 495** | **7 866** |
| 7 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380 или 3х220 | 660 | 32 | 435х270х355 | **8 495** | **7 866** |
| 8 | ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 3х380-220 | 660 | 32 | 435х270х355 | **8 963** | **8 299** |
| 9 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 38 | 435х255х415 | **8 191** | **7 514** |
| 10 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 38 | 435х255х415 | **8 502** | **7 800** |
| 11 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 38 | 435х255х415 | **8 551** | **7 845** |
| 12 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 38 | 435х255х415 | **8 970** | **8 229** |
| 13 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 38 | 435х255х415 | **9 419** | **8 642** |
| 14 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 38 | 435х255х415 | **9 777** | **8 970** |
| 15 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 38 | 435х255х415 | **9 777** | **8 970** |
| 16 | ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 3х380-220 | 660 | 38 | 435х255х415 | **10 315** | **9 463** |
| 17 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 46 | 435х275х415 | **10 686** | **9 894** |
| 18 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 46 | 435х275х415 | **11 124** | **10 300** |
| 19 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 46 | 435х275х415 | **11 231** | **10 399** |
| 20 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 46 | 435х275х415 | **11 736** | **10 867** |
| 21 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 46 | 435х275х415 | **12 289** | **11 378** |
| 22 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 46 | 435х275х415 | **12 793** | **11 845** |
| 23 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380 или 3х220 | 660 | 46 | 435х275х415 | **12 793** | **11 845** |
| 24 | ТСЗИ-4,0 | 4 | 3х380-220 | 660 | 46 | 435х275х415 | **13 496** | **12 496** |
| 25 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 48 | 435х275х415 | **13 301** | **12 316** |
| 26 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 48 | 435х275х415 | **14 472** | **13 400** |
| 27 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 48 | 435х275х415 | **13 967** | **12 932** |
| 28 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 48 | 435х275х415 | **15 168** | **14 044** |
| 29 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 48 | 435х275х415 | **15 297** | **14 164** |
| 30 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 48 | 435х275х415 | **16 643** | **15 410** |
| 31 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 48 | 435х275х415 | **16 643** | **15 410** |
| 32 | ТСЗИ-5,0 | 5 | 3х380-220 | 660 | 48 | 435х275х415 | **17 443** | **16 151** |
| 33 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42 | 70 | 545х320х525 | **16 039** | **14 714** |
| 34 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 3х110 или 127,220,380 | 70 | 545х320х525 | **16 568** | **15 200** |
| 35 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42 | 70 | 545х320х525 | **16 424** | **15 068** |
| 36 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 3х110 или 127,220,380 | 70 | 545х320х525 | **16 949** | **15 550** |
| 37 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х12 или 24,36,42 | 70 | 545х320х525 | **18 445** | **16 922** |
| 38 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 660 | 3х110 или 127,220,380 | 70 | 545х320х525 | **19 053** | **17 480** |
| 39 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380 или 3х220 | 660 | 70 | 545х320х525 | **19 053** | **17 480** |
| 40 | ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 3х380-220 | 660 | 70 | 545х320х525 | **19 491** | **17 882** |
| 41 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 545х320х525 | **18 530** | **17 000** |
| 42 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 545х320х525 | **19 086** | **17 510** |
| 43 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 75 | 545х320х525 | **21 310** | **19 550** |
| 44 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380 или 3х220 | 660 | 75 | 545х320х525 | **21 310** | **19 550** |
| 45 | ТСЗИ-7,5 | 7,5 | 3х380-220 | 660 | 75 | 545х320х525 | **21 949** | **20 137** |
| 46 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 88 | 545х315х515 | **22 563** | **20 700** |
| 47 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 88 | 545х315х515 | **22 969** | **21 073** |
| 48 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 88 | 545х315х515 | **25 947** | **23 805** |
| 49 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380 или 3х220 | 660 | 88 | 545х315х515 | **25 947** | **23 805** |
| 50 | ТСЗИ-10,0 | 10 | 3х380-220 | 660 | 88 | 545х315х515 | **26 415** | **24 233** |
| 51 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 120 | 660х420х590 | **33 027** | **30 300** |
| 52 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 120 | 660х420х590 | **33 456** | **30 694** |
| 53 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 120 | 660х420х590 | **37 981** | **34 845** |
| 54 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380 или 3х220 | 660 | 120 | 660х420х590 | **37 981** | **34 845** |
| 55 | ТСЗИ-16,0 | 16 | 3х380-220 | 660 | 120 | 660х420х590 | **38 475** | **35 298** |
| 56 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 130 | 660х420х590 | **40 330** | **37 000** |
| 57 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 130 | 660х420х590 | **41 016** | **37 629** |
| 58 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 660 | 3х12 или 24,36,42,110,127,220,380 | 130 | 660х420х590 | **46 380** | **42 550** |
| 59 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380 или 3х220 | 660 | 130 | 660х420х590 | **46 380** | **42 550** |
| 60 | ТСЗИ-20,0 | 20 | 3х380-220 | 660 | 130 | 660х420х590 | **47 168** | **43 273** |
| 61 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х12 или 24,36 | 160 | 660х465х670 | **53 181** | **48 790** |
| 62 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х12 или 24,36 | 160 | 660х465х670 | **53 766** | **49 327** |
| 63 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 146 | 660х465х670 | **46 325** | **42 500** |
| 64 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 3х42 или 110,127,220,380 | 146 | 660х465х670 | **46 835** | **42 968** |
| 65 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 660 | 3х42 или 110,127,220,380 | 146 | 660х465х670 | **53 274** | **48 875** |
| 66 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380 или 3х220 | 660 | 146 | 660х465х670 | **53 274** | **48 875** |
| 67 | ТСЗИ-25,0 | 25 | 3х380-220 | 660 | 146 | 660х465х670 | **53 860** | **49 413** |
| 68 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 200 | 660х465х670 | **59 522** | **54 607** |
| 69 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х36 | 200 | 660х465х670 | **60 058** | **55 099** |
| 70 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 200 | 660х465х670 | **61 118** | **56 071** |
| 71 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х42 | 200 | 660х465х670 | **61 668** | **56 576** |
| 72 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 175 | 660х465х670 | **53 192** | **48 800** |
| 72 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 175 | 660х465х670 | **53 671** | **49 239** |
| 74 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 660 | 3х110,127,220,380 | 175 | 660х465х670 | **61 171** | **56 120** |
| 75 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380 или 3х220 | 660 | 175 | 660х465х670 | **61 171** | **56 120** |
| 76 | ТСЗИ-30,0 | 30 | 3х380-220 | 660 | 175 | 660х465х670 | **61 721** | **56 625** |
| 77 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 210 | 700х465х680 | **78 218** | **71 760** |
| 78 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х36 | 210 | 700х465х680 | **78 844** | **72 334** |
| 79 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 210 | 700х465х680 | **75 085** | **68 885** |
| 80 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х42 | 210 | 700х465х680 | **75 685** | **69 436** |
| 81 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 195 | 700х465х680 | **62 675** | **57 500** |
| 82 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 195 | 700х465х680 | **63 176** | **57 960** |
| 83 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 660 | 3х110,127,220,380 | 195 | 700х465х680 | **72 076** | **66 125** |
| 84 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380 или 3х220 | 660 | 195 | 700х465х680 | **72 076** | **66 125** |
| 85 | ТСЗИ-40,0 | 40 | 3х380-220 | 660 | 195 | 700х465х680 | **72 653** | **66 654** |
| 86 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х36 | 420 | 775х610х1100 | **110 526** | **101 400** |
| 87 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х36 | 420 | 775х610х1100 | **111 521** | **102 313** |
| 88 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х42 | 420 | 775х610х1100 | **106 275** | **97 500** |
| 89 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х42 | 420 | 775х610х1100 | **107 231** | **98 378** |
| 90 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 395 | 775х610х1100 | **85 020** | **78 000** |
| 91 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 395 | 775х610х1100 | **85 785** | **78 702** |
| 92 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 660 | 3х110,127,220,380 | 395 | 775х610х1100 | **97 773** | **89 700** |
| 93 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380 или 3х220 | 660 | 395 | 775х610х1100 | **97 773** | **89 700** |
| 94 | ТСЗИ-50,0 | 50 | 3х380-220 | 660 | 395 | 775х610х1100 | **98 653** | **90 507** |
| 95 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х36,42 | 465 | 820х610х1100 | **128 748** | **119 211** |
| 96 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х36,42 | 465 | 820х610х1100 | **129 778** | **120 165** |
| 97 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 445 | 820х610х1100 | **96 876** | **89 700** |
| 98 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 445 | 820х610х1100 | **97 748** | **90 507** |
| 99 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 660 | 3х110,127,220,380 | 445 | 820х610х1100 | **111 407** | **103 155** |
| 100 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380 или 3х220 | 660 | 445 | 820х610х1100 | **111 407** | **103 155** |
| 101 | ТСЗИ-63,0 | 63 | 3х380-220 | 660 | 445 | 820х610х1100 | **112 410** | **104 083** |
| 102 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 485 | 820х610х1100 | **115 132** | **107 600** |
| 103 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 485 | 820х610х1100 | **116 053** | **108 461** |
| 104 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 660 | 3х110,127,220,380 | 485 | 820х610х1100 | **132 402** | **123 740** |
| 105 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380 или 3х220 | 660 | 485 | 820х610х1100 | **132 402** | **123 740** |
| 106 | ТСЗИ-80,0 | 80 | 3х380-220 | 660 | 485 | 820х610х1100 | **133 461** | **124 730** |
| 107 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 530 | 870х660х1100 | **141 561** | **132 300** |
| 108 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 530 | 870х660х1100 | **142 693** | **133 358** |
| 109 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 660 | 3х110,127,220,380 | 530 | 870х660х1100 | **162 795** | **152 145** |
| 110 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380 или 3х220 | 660 | 530 | 870х660х1100 | **162 795** | **152 145** |
| 111 | ТСЗИ-100,0 | 100 | 3х380-220 | 660 | 530 | 870х660х1100 | **164 098** | **153 362** |
| 112 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 570 | 870х660х1150 | **217 200** | **181 000** |
| 113 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 570 | 870х660х1150 | **218 938** | **182 448** |
| 114 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 660 | 3х110,127,220,380 | 570 | 870х660х1150 | **249 780** | **208 150** |
| 115 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380 или 3х220 | 660 | 570 | 870х660х1150 | **249 780** | **208 150** |
| 116 | ТСЗИ-125,0 | 125 | 3х380-220 | 660 | 570 | 870х660х1150 | **251 778** | **209 815** |
| 117 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 650 | 940х660х1150 | **276 000** | **230 000** |
| 118 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 650 | 940х660х1150 | **278 208** | **231 840** |
| 119 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 660 | 3х110,127,220,380 | 650 | 940х660х1150 | **317 400** | **264 500** |
| 120 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380 или 3х220 | 660 | 650 | 940х660х1150 | **317 400** | **264 500** |
| 121 | ТСЗИ-160,0 | 160 | 3х380-220 | 660 | 650 | 940х660х1150 | **319 939** | **266 616** |
| 122 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 3х110,127,220,380 | 900 | 970х800х1450 | **408 996** | **315 000** |
| 123 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 3х110,127,220,380 | 900 | 970х800х1450 | **412 268** | **317 520** |
| 124 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 660 | 3х110,127,220,380 | 900 | 970х800х1450 | **470 345** | **362 250** |
| 125 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380 или 3х220 | 660 | 900 | 970х800х1450 | **470 345** | **362 250** |
| 126 | ТСЗИ-250,0 | 250 | 3х380-220 | 660 | 900 | 970х800х1450 | **474 108** | **365 148** |